Załącznik nr 9.B

Przedmiar wyposażenia kuchni.

Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowe nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie podanej w ofercie. W związku z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia.

W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów stanowiących załącznik do SWZ.

Wykonawca, dla obliczenia ceny i we własnym zakresie ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz specyfikacji.

Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Numer pomieszczenia z projektu | Numer wyposażenia z projektu oraz Nazwa i opis wyposażenia | Ilość | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.47 | 32. Blat roboczy z półką ze stali nierdzewnej i umywalką | 1 szt. |  |
| 2 | 1.49 | 41. Lampa owadobójcza 2x8W | 1 szt. |  |
| 3 | 1.49 | 40.zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania 8 kW/400V | 1 szt. |  |
| 4 | 1.50 | 60. Autoklaw do butelek | 1 szt |  |
| 5 | 1.50 | 59. Wyparzarka do butelek | 1 szt |  |
| 6. | 1.50, 1.51 | 58. blat roboczy z szafkami szer. 60 cm oraz z zlewozmywakiem dwukomorowym | 2 kpl. |  |
| 7 | 1.51 | 62. szafa przelotowa | 1 szt. |  |
| 8 | 1.51 | 61.szafa magazynowa szer. 50 cm | 1 szt. |  |
| 9 | 1.51 | 67. lampa UV | 1 szt |  |
| 10 | 1.51 | 66. kuchnia elektryczna 4 palnikowa | 1 szt |  |
| 11 | 1.51 | 69. Lodówka 220l | 1 szt |  |
| 12 | 1.51 | 64. Podgrzewacz do butelek z termostatem (230 V) |  |  |
| 13 | 1.51 | 65. waga | 1 szt |  |
| 14 | 1.51 | 63. mikser | 1szt. |  |
| 15 | 1.52 | 50. stół roboczy nierdzewny z półką dolną o szer. 80 cm wraz z zlewozmywakiem dwukomorowym | 1 kpl |  |
| 16 | 1.52 | 51. stół roboczy nierdzewny z szufladami i z szafką z drzwiami suwanymi szer. 80 cm wraz z zlewozmywakiem dwukomorowym | 1 kpl |  |
| 17 | 1.52 | 52. stół roboczy nierdzewny z szufladami i z szafką z drzwiami suwanymi szer 60 cm | 1 szt |  |
| 18 | 1.52 | 49. szafka wisząca nierdzewna z drzwiami suwanymi głęb. 40 cm | 3 szt |  |
| 19 | 1.52 | 48. krajalnica do wędlin 0,14 kW/230 V | 1 szt |  |
| 20 | 1.52 | 35. okap centralny z łapaczem tłuszczu 55x160x 320 230V | 1 szt |  |
| 21 | 1.52 | 36. Piec konwekcyjny 7,5 kW/400V | 1 szt |  |
| 22 | 1.52 | 74. Patelnia uchylna nierdzewna na stelażu (6,3kW/400V) | 1 szt |  |
| 23. | 1.52 | 76. taboret gastronomiczny elektryczny 4,8 kW/400V | 2 szt |  |
| 24. | 1.52 | 34. kuchnia gazowa pięciopalnikowa z piekarnikiem | 1 szt |  |
| 25. | 1.52 | 46. basen do mycia naczyń 60x90 cm | 1 szt |  |
| 26 | 1.52 | 47. regał ociekowy perforowany 67x60x200 cm | 1 szt |  |
| 27 | 1.52 | 44 szafa chłodnicza dwudrzwiowa 1300 l – 230 V | 1 szt |  |
| 28 | 1.52 | 45 lodówka na próbki 2kW/230V | 1 szt |  |
| 29 | 1.53 | 43. uniwersalna maszyna gastronomiczna Wilk 300 kg/h – 0,75 kW/230 V | 1 szt |  |
| 30 | 1.54 | pomieszczenie chłodnicze – chłodnia (izolacja i drzwi izolacyjne odpowiednie plus agregat chłodniczy) | 2 szt |  |
| 31 | 1.55; 1.58 | 55. regał magazynowy | 3 szt |  |
| 32 | 1.57; 1.58; 1.49, 1.53 | 39. stół roboczy nierdzewny z półką szer. 70 cm wraz z zlewozmywakiem | 4 kpl |  |
| 33 | 1.57 | 57. lodówka pod blatowa do jaj – 2 kW/230 V | 1 szt |  |
| 34 | 1.58 | 53. obieraczka do warzyw – 0,4 kW/230 V | 1 szt |  |
| 35 | 1.58 | 54. szatkownica do warzyw -0,4 kW/230 V | 1 szt |  |
| 36 | 1.60 | 20. szafki ubraniowe pracownicze | 1 szt |  |
| 37 | 1.60 | 70. szafka z blatem zmywalnym szer. 60 cm wraz z zlewozmywakiem dwukomorowy | 1 kpl. |  |
| 38 | 1.51 | Blender ręczny 500 W-500 MM | 1 szt. |  |