|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZUŻYCIE ENERGII 2022 rok** | | | | | | |
| **SUW**  **Działka nr 444/1**  **Obręb Górzno Wyb** | | | **TŁOCZNIA ZABOROWO**  **Działka nr 120/1**  **Obręb Zaborowo** | | **TŁOCZNIA GAJOWA**  **Działka nr 8**  **obręb Górzno Miasto II** | |
| Okres rozliczeniowy | Ilość kWh | | Okres rozliczeniowy | Ilość kWh | Okres rozliczeniowy | Ilość kWh |
| STYCZEŃ | | 12801 | 07.12.2021-03.02.2022 | 2394 | 07.01.2022-06.03.2022 | 3503 |
| LUTY | | 11880 | 04.02.2022-05.04.2022 | 2515 | 07.03.2022-06.05.2022 | 3778 |
| MARZEC | | 15260 | 06.04.2022-05.06.2022 | 2608 | 07.05.2022-06.07.2022 | 3500 |
| KWIECIEŃ | | 15553 | 06.06.2022-06.08.2022 | 2767 | 07.07.2022-05.09.2022 | 3497 |
| MAJ | | 16659 | 07.08.2022-06.10.2022 | 3074 | 06.09.2022-05.11.2022 | 3468 |
| CZERWIEC | | 16147 | 07.10.2022-06.12.2022 | 2561 |  |  |
| LIPIEC | | 18835 |  |  |  |  |
| SIERPIEŃ | | 19724 |  |  |  |  |
| WRZESIEŃ | | 13482 |  |  |  |  |
| PAŹDZIERNIK | | 12933 |  |  |  |  |
| LISTOPAD | | 11780 |  |  |  |  |
| GRUDZIEŃ | | 11156 |  |  |  |  |
| **razem** | | **176210** |  | **15919** |  | **17746** |

Zużycie energii w obiektach:

szkoła podstawowa w Górznie – 32 244kWh/rok

hala sportowa –42 993kWh/rok

Planowane szacunkowe zużycie w obiekcie w obecnie budowanym obiekcie przedszkolnym – 23 000kWh/rok.